|  | УТВЕРЖДАЮ Первый зам.главы администрации по строительству, ЖКХ, транспорту и строительству муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан ______________ А.А.Хаматдинов «____» ___________ 2012г |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

«Разработка схемы теплоснабжения с. Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан»  проводимом на электронной   площадке  ЗАО «Сбербанк - АСТ» http://sberbank-ast.ru.

| Изменения: |  |
| --- | --- |
|  | Размещено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru Закупка № ____________________ «__» _____________ 2013 г. |
|  | Разместил на официальном сайте Бариева А.В. (_____________.) |
| Разъяснения: |  |

# С.Мишкино – 2013 г.

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Администрация муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан |
|  | Почтовый адрес: | 452340, Россия, РБ, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 89 |
|  | Место нахождения: | 452340, Россия, РБ, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 89 |
|  | Телефон/факс: | (347 49) 2-20-05 2-10-93/ 2-14-07 (факс) |
|  | Адрес электронной почты: | econ6@mail.ru |
|  | Контактное лицо (должность): | по размещению на сайте Бариева Алина Васильевна, по техническому заданию Семенов Емельян Иванович |
| 2 | Адрес официального сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на котором размещена документация об аукционе | www. zakupki.gov.ru |
| 3 | Адрес электронной площадки в сети информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://www.sberbank-ast.ru/ |
| 4 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме «Разработка схемы теплоснабжения с. Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан» |
| 5 | Лоты, на которые разделяется предмет аукциона | Не предусмотрено. |
| 6 | Источник финансирования | Источник финансирования: бюджет муниципального района Мишкинский район на 2013 год. |
| 7 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), включая НДС | 319 887,60 (Триста девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы исполнителя, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 7.1 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | указано в Разделе IV «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)» настоящей документации об аукционе |
| 8 | Краткая характеристика товара, работ, услуг и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Указан в разделе II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
| 9 | Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Работы (услуги) должны быть выполнены Исполнителем в срок до 30 июня 2013 года. Работы (услуги) считаются оказанными и выполненными в полном объеме с момента передачи Исполнителем Заказчику всех документов, предусмотренных Техническим заданием, оформленных, зарегистрированных и утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и подписания акта выполненных работ (услуг), уполномоченными представителями Сторон. |
| 10 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район, с.Мишкино |
| 11 | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с документацией об аукционе |
| 12 | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | Составляет от 0,5 % до 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| 13 | Участники размещения заказа | В настоящем аукционе в электронной форме может принять участие юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 14 | Обязательные требования к участникам размещения заказа | - соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (в случае если такое требование установлено законодательством Российской Федерации) а именно: копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с указанием перечня видов работ: виды работ по перечню, утверждённому Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (в ред. Приказа №294 от 23.06.2010г.): II. Виды работ по подготовке проектной документации 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае, если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. -Отсутствие в предусмотренном ФЗ РФ № 94-ФЗ от 21.07.2005 г реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| 15 | Требования, установленные Заказчиком | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 16 | Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов | Не предусмотрены. |
| 17 | Преференции учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов | Не предусмотрены. |
| 18 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.01.2002года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06.04.2011года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, а именно: копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с указанием перечня видов работ: виды работ по перечню, утверждённому Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (в ред. Приказа №294 от 23.06.2010г.): копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с указанием перечня видов работ: виды работ по перечню, утверждённому Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (в ред. Приказа №294 от 23.06.2010г.): II. Виды работ по подготовке проектной документации 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 19 | Порядок формирования цены контракта (цены лота) | Предлагаемая участником стоимость контракта с учетом НДС (цена лота) является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| 20 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем по контракту. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ | Российский рубль. |
| 21 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. - Оплата контракта в срок 10 дней с даты, когда Исполнителем работы полностью выполнены и Заказчику представлен результат работ, соответствующий требованиям, установленным текстом контракта и Техническим заданием. |
| 22 | Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности товара, работ, услуг | В соответствии с документацией об аукционе |
| 23 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | В соответствии с документацией об аукционе |
| 24 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | «06» мая 2013г. в 17 час.00 мин. уфимского времени. (устанавливается в соответствии с ч. 8 ст. 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ) |
| 25 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «08» мая 2013 г. (первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме) |
| 26 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме и место проведения открытого аукциона в электронной форме | «13» мая 2013 года На электронной площадке в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.sberbank-ast.ru/. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки |
| 27 | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется. |
| 28 | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 15994,38 руб. НДС не облагается Срок внесения: до дня окончания приема заявок. |
| 29 | Размер обеспечения исполнения контракта: | 10% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) – 31988,76 руб. |
| 30 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляется участником аукциона оператору электронной площадки одновременно с проектом контракта, подписанным электронной цифровой подписью указанного лица, в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта (в случае, если в соответствии с ч. 4.1 ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ участником аукциона направлялся протокол разногласий. Документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляется в течение 3 (трех) дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4.2 ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ). Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем (подрядчиком) своих обязательств по контракту, исполнитель (подрядчик) обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии: - банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ; - банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; - в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация, имеющие лицензию на осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ, гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в настоящем пункте; - банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на соответствующий протокол, как основание заключения контракта; - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка, иной кредитной организации, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ, с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита): - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере, указанном в настоящем пункте и по реквизитам, установленным в пункте 19 настоящей документации об аукционе; - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (например, платежным поручением либо его копией); - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога денежных средств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 19 настоящей документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным; |
| 31 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | Финансовое управление Администрация муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан ИНН 0237004376; КПП 023701001 Банк получателя: Башкирское отделение № 8598 г. Уфа БИК: 048073601, к.счет: 30101810300000000601 Расчетный счет: 40302810606145086647 |
| 32 | Срок заключения контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. |
| 33 | Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков) | Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков (субпоставщиков).* |
| 34 | Торги для субъектов малого предпринимательства | Не предусмотрены. |

* Перечень привлекаемых субподрядчиков предоставляется Участниками размещения муниципального заказа в составе заявки по своему усмотрению.

РАЗДЕЛ II.  Техническое задание

на разработку схемы теплоснабжения села Мишкино МР Мишкинский район Республики Башкортостан

Основные задачи схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения села Мишкино МР Мишкинский район Республики Башкортостан

разрабатывается на период с 2013 года до 2028 года  (далее – Схема теплоснабжения), с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и  обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разрабатываются на основе Генерального плана села Мишкино.

Схемы теплоснабжения разрабатываются на срок 15 лет.

Требования к порядку разработки, составу и содержанию схемы теплоснабжения

Состав и содержание схемы теплоснабжения:

Схема теплоснабжения должны содержать следующие части:

- пояснительную записку схемы теплоснабжения;

- обосновывающие материалы к пояснительной записке схемы теплоснабжения.

В пояснительную записку схемы теплоснабжения входят следующие разделы:

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии.

Раздел  4. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Раздел 1 пояснительной записки  «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения» должен содержать:

- площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии (мощности) с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые здания, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода;

- объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия  каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству  централизованных источников тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода;

- объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия  индивидуального теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода;

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, потребление тепла для обеспечения технологических процессов) и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия  каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Раздел 2 пояснительной записки «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» должен содержать:

- описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного сезона) зонами действия;

- описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

- перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и по отношению к любой зоне действия источника тепловой энергии (в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии), включая:

а) значения перспективной установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

б) технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

в) значения резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

г) значения тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Раздел 3 пояснительной записки «Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии» должен содержать:

- решения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии (мощности);

- решения по реконструкции источников тепловой энергии (мощности), обеспечивающих приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (мощности);

- решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности);

- меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажа избыточных источников тепловой энергии (мощности);

- решения о выборе оптимального температурного графика отпуска теплоты для каждого источника тепловой энергии;

- решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии (мощности), предложения по вводу в эксплуатацию новых мощностей.

Раздел 4 пояснительной записки «Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей» должен содержать:

- решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (мощности) (использование существующих резервов);

- решения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Раздел 5 пояснительной записки «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов» должен содержать:

- решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии (мощности);

- решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов;

- решения по величине инвестиций, связанных с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения включают следующие разделы:

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Раздел 3.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Раздел 4. Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии.

Раздел 5. Решения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Раздел 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», состоит из следующих подразделов:

Подраздел 1. Функциональная структура теплоснабжения поселения.

Подраздел 2. Источники тепловой энергии.

Подраздел 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Подраздел 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения.

Подраздел 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников.

Подраздел 6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Подраздел 7. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Подраздел 8. Тарифы на тепловую энергию.

Подраздел 9. Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения поселения.

Подраздел 1 Раздела 1. «Функциональная  структура теплоснабжения» должен содержать описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций теплоснабжения на территории села. В описании должны найти отражение:

- зоны действия производственных котельных;

- зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Подраздел 2 Раздела 1. «Источники тепловой энергии» должен содержать описание источников тепловой энергии. В описании должны найти отражение:

- структура основного теплосилового оборудования;

- параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки (далее ТФУ);

- ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

- срок ввода в эксплуатацию теплосиловых агрегатов, их остаточный ресурс, год последнего освидетельствования  при допуске в эксплуатацию после ремонтов; год продления  ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

- анализ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора температурного графика;

- среднегодовая загрузка оборудования;

- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Подраздел 3 Раздела 1. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» должен содержать:

- описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии до ввода в жилой район (или промышленный объект);

- параметры тепловых сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, с определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки;

- описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

- описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

- фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

- гидравлические режимы тепловых сетей, контроль и наладка гидравлических режимов;

- статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов);

- статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности;

- описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

- описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

- оценку фактических тепловых потерь в тепловых сетях;

- предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и их исполнение;

- описание типов присоединений потребителей к тепловым сетям, с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования  отпуска тепловой энергии потребителям;

- наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенного из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии;

- наличие  защиты тепловых сетей от превышения давления.

Подраздел 4 Раздела 1. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения» должен содержать описание:

- потребления тепла в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

- случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

- потребления тепла в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

- потребление тепла при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Подраздел 5 Раздела 1. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников» должен содержать описание:

- балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии (мощности), а в случае нескольких выводов  тепловой мощности от одного источника тепловой энергии (мощности) по каждому из выводов;

- резервов и дефицитов тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии (мощности) и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии (мощности);

- результатов анализа гидравлических режимов, обеспечивающих транспорт тепла от источника до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепла от источника к потребителю;

Подраздел 6 Раздела 1. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» должен содержать описание и анализ:

- видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии (мощности);

- видов резервного и аварийного топлива и возможность их поставки и хранения в соответствии с нормативными требованиями;

- особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки;

- поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Подраздел 7 Раздела 1. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» должен  содержать описание:

- результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями (с учетом действующих инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, их стоимости, источников их финансирования и эффектов, достигнутых в результате реализации конкретных проектов, входящих в состав инвестиционных программ).

Подраздел 8 Раздела 1.  «Тарифы на тепловую энергию» должен  содержать описание:

- результатов анализа динамики тарифов, устанавливаемых органами регулирования, по каждому из регулируемых видов деятельности;

- результатов анализа структуры  тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- результатов анализа установления платы за подключение к тепловым сетям и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Подраздел 9. «Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения поселения» должен  содержать описание:

- существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения);

- существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения);

- существующие проблемы развития систем теплоснабжения;

Раздел 2. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» должен содержать:

- данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

Раздел 3. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» должен содержать:

- балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии (мощности) с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

- гидравлический расчет транспорта теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода, тепловой энергией.

- выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 4. «Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» должен содержать:

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- обоснования предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- обоснования предлагаемых к реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- обоснования организации индивидуального теплоснабжения в зонах малоэтажной застройки поселения;

- обоснования организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения сельского поселения должны быть решены следующие задачи:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Раздел 5. «Решения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» должен содержать обоснования:

- реконструкции и нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную  или производственную застройку;

- нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

- реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Раздел 6. «Перспективные топливные балансы» должен содержать:

- расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения (для каждого источника тепловой энергии).

Раздел 7. «Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения» должен содержать:

- оценку необходимых финансовых потребностей  для осуществления нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности;

- расчеты  инвестиций.

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

(Муниципальный контракт № _______

«Разработка схемы теплоснабжения с. Мишкино Мишкинского района                            Республики Башкортостан»

с. Мишкино                                                                            «____»_________________2013

Администрация муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице первого заместителя главы Администрации по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Хаматдинова Альтафа Ахатовича, действующего на основании Устава и распоряжения Администрации муниципального района  Мишкинский район  Республики Башкортостан от 20 декабря 2012 года №-690р, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» на основании результатов открытого аукциона в электронной  «Разработка схемы теплоснабжения с. МишкиноМишкинского района Республики Башкортостан»  (протокол от «___»________2013 года №___________) заключили настоящий муниципальный  контракт(далее Контракт) на выполнение работ для муниципальных нужд о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению следующих работ (услуг):

Подготовка  и представление Заказчику проекта Схемы теплоснабжения  с. Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан  (далее «Схема теплоснабжения»)  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

1.2. Заказчик обязуется вышеуказанные работы принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик обязуется в порядке, предусмотренном настоящим контрактом содействовать Исполнителю в выполнении работ, в том числе предоставлять исходную информацию для разработки Схем теплоснабжения.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

2.1. Контрактная цена за выполнение составляет _____________ руб. в т.ч. НДС_______________ руб.

Финансирование осуществляется из средств бюджета муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

Расчеты осуществляются в следующем порядке: Муниципальный заказчик перечисляет, по мере выделения лимитов бюджетных обязательств, Исполнителю  сумму _____ (______) рублей, в том числе НДС _______ рублей.

2.2.  Оплата работ Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в реквизитах настоящего контракта, либо иной расчетный счет по письму Исполнителя.

2.3. В случае нарушения Заказчиком обязательства по оплате работ Исполнителя, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до момента исполнения Заказчиком обязанности по оплате.

2.4. Указанная в пункте 2.1. сумма является окончательной (за исключением случаев, прямо указанных в тексте настоящего контракта),  включает в себя все расходы Исполнителя на выполнение настоящего контракта.

2.5. Сумма оплаты по контракту согласована сторонами с учетом следующего:

- Заказчик при заключении настоящего договора уведомил Исполнителя о том, что численность населения поселения составляет ____ человек.

- Заказчик в соответствии с пунктом 3.2. настоящего контракта обязался представить Исполнителю всю исходную информацию в соответствии с Техническим Заданием, соответственно отсутствует необходимость выезда сотрудников Исполнителя в место нахождения Заказчика для целей сбора недостающих данных.

- Исполнитель при заключении контракта уведомил Заказчика, что полное предоставление всей исходной информации согласно Техническому Заданию является обязательным необходимым условием для того, чтобы Схема теплоснабжения была разработана в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.6. В том случае, если Заказчик в силу каких-либо причин не сможет представить Исполнителю всю исходную информацию в соответствии с Техническим Заданием, то стороны обязуются прийти к соглашению о поручении работ по сбору (получению) недостающей исходной информации Исполнителю

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1 Стороны согласовали следующий порядок выполнения работ по настоящему контракту:

Часть 1  работ по контракту: Предоставление Исполнителю исходной информации для разработки Схемы теплоснабжения.

Часть 2  работ по контракту: Подготовка Исполнителем Схемы теплоснабжения. Направление предварительного варианта Схемы теплоснабжения Заказчику.

Часть 3  работ по контракту: Рассмотрение Заказчиком Схемы теплоснабжения. Подготовка при необходимости замечаний к содержанию указанного документа и направление их Исполнителю.

Часть 4  работ по контракту: Внесение Исполнителем в Схему теплоснабжения изменений и дополнений согласно замечаниям Заказчика. Направление Заказчику окончательного варианта Схемы теплоснабжения.

Часть 5  работ по контракту: Проверка Заказчиком окончательного варианта Схемы теплоснабжения, Приемка Заказчиком окончательного варианта Схемы теплоснабжения. Подписание Заказчиком Акта о согласовании Схемы теплоснабжения.

Часть 6 работ по контракту: Подписание сторонами Акта выполненных работ.

3.2. Заказчик представляет Исполнителю всю исходную информацию для подготовки Схемы теплоснабжения в соответствии с пунктом 1.3. Технического Задания в срок 60 дней с даты  заключения контракта.

Указанный срок может быть сокращен Заказчиком по его усмотрению.

Обязанность подготовки всех образцов запросов на получение исходной информации возлагается на Исполнителя, который обязуется представить их Заказчику в срок 5 дней с даты заключения контракта.

Заказчик, а также иные организации, предоставляющие исходную информацию,  могут в неограниченном количестве получать консультации Исполнителя по вопросам ответов на запросы и предоставления исходной информации, Исполнитель обязуется предоставлять такие консультации по телефону и электронной почте.

3.3.Исполнитель приступает к выполнению Части 2 работ по контракту только после:

- получения от Заказчика всей исходной информации для разработки Схемы теплоснабжения.

- поступления на расчетный счет Исполнителя суммы первого платежа по контракту

- получения подлинника контракта, подписанного Заказчиком в соответствии с пунктом 8.2. договора

3.4. Исполнитель обязуется выполнить Часть 2 работ по контракту в срок не более 60 дней с даты когда он обязан приступить к выполнению Части 2 работ по контракту.

В указанный срок Исполнитель обязуется подготовить предварительный вариант Схемы теплоснабжения  и направить Заказчику уведомление о том, что предварительный вариант Схемы теплоснабжения подготовлен для представления Заказчику.

Указанное уведомление Исполнитель направляет Заказчику одновременно по электронной почте и факсимильной связью. Вместе с уведомлением Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату второго платежа по контракту.

В срок 5 дней с даты получения счета на оплату второго платежа по контракту Заказчик оплачивает указанный счет.

В срок 2 дня с даты  получения Исполнителем второго платежа по договору,  Исполнитель направляет Заказчику в электронном виде предварительный вариант Схемы теплоснабжения для того, чтобы Заказчик мог воспользоваться своим правом на корректировку указанного документа согласно Части 3 работ по контракту.

3.5. После получения в электронном виде от Исполнителя предварительного варианта Схемы теплоснабжения Заказчик приступает к Части 3 работ по контракту, а именно: к рассмотрению и проверке Схемы теплоснабжения и к подготовке при необходимости замечаний к содержанию указанного документа.

Замечания (изменения, дополнения) к Схеме теплоснабжения оформляются Заказчиком в письменном виде с печатью и  подписью руководителя Заказчика и направляются Исполнителю в подлиннике почтой в срок не более 15 дней с даты  получения Заказчиком от Исполнителя Схемы теплоснабжения в электронном виде.

Одновременно с этим Заказчик электронной почтой направляет Исполнителю Замечания к Схеме теплоснабжения.

Если в указанный срок Заказчик не направил Исполнителю письменный документ с текстом замечаний к содержанию Схемы теплоснабжения, то это означает, что содержание Схемы теплоснабжения Заказчика полностью устроило, она принята Заказчиком в окончательной редакции и Исполнитель не должен вносить в нее какие-либо изменения или дополнения.

3.6. После получения от Заказчика в письменном виде замечаний к Схеме теплоснабжения Исполнитель приступает к Части 4 работ по контракту, а именно: к корректировке содержания Схемы теплоснабжения в соответствии с замечаниями Заказчика.

Указанную работу Исполнитель обязуется выполнить в срок не более 30 дней с даты получения им от Заказчика письменного документа (с печатью Заказчика и подписью его руководителя), содержащего замечания к тексту Схемы теплоснабжения.

В том случае, если какие-либо из замечаний Заказчика противоречат действующему законодательству либо исходным данным, полученным от Заказчика (полученных Исполнителем самостоятельно), то Исполнитель направляет Заказчику письменное разъяснение по каждому такому замечанию, обосновывая невозможность внесения в Схему теплоснабжения изменений, требуемых Заказчиком.

После подготовки, с учетом замечаний Заказчика, Схемы теплоснабжения в окончательной редакции, Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте Схему теплоснабжения в окончательной редакции.

Одновременно с этим Исполнитель направляет Заказчику почтой Акт о согласовании Схемы теплоснабжения, счет на оплату третьего платежа по контракту.

3.7. Получив от Исполнителя в электронном виде Схему теплоснабжения в окончательной редакции, Заказчик приступает к Части 5 работ по контракту: к проверке Схемы теплоснабжения в окончательной редакции. Указанную проверку Заказчик проводит в течение 15 дней с даты получения от Исполнителя по электронной почте Схемы теплоснабжения в окончательной редакции.

В срок 15 дней с даты получения от Исполнителя подлинника Акта о согласовании Схемы теплоснабжения в окончательной редакции Заказчик подписывает его и направляет почтой Исполнителю.

Если Заказчик не согласен с представленной ему Схемой теплоснабжения в окончательной редакции, то в срок 15 дней с даты получения от Исполнителя подлинника Акта о согласовании Схемы теплоснабжения в окончательной редакции  Заказчик  направляет Исполнителю почтой письменный мотивированный отказ от подписания Акта согласования Схемы теплоснабжения.  Мотивированным считается отказ, основанный исключительно факте нарушения Исполнителем требований к схемам теплоснабжения, установленным действующим законодательством.

В случае направления Заказчиком такого мотивированного отказа стороны согласовывают дальнейшие действия по корректировке Схемы теплоснабжения, к содержанию которой у Заказчика имеются замечания.

Если Заказчик  по истечении 15 дней  со дня получения Акта согласования Схемы теплоснабжения не подписывает его и не направляет Исполнителю мотивированного отказа, то Схема теплоснабжения считается принятой Заказчиком в окончательной редакции.

3.8. В срок 15 дней с момента получения от Исполнителя в электронном виде Схемы теплоснабжения в окончательной редакции, Акта согласования Схемы теплоснабжения в окончательной редакции, а также счета на оплату третьего платежа по договору Заказчик оплачивает указанный счет.

3.9. В срок 5 дней с даты подписания Акта согласования схемы теплоснабжения, Исполнитель направляет Заказчику окончательный результат работ в составе комплекта документов согласно Техническому Заданию. В срок 5 дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя полного комплекта документов согласно Техническому заданию стороны подписывают акт приемки выполненных работ.

3.10. В том случае, если Заказчик полностью удовлетворен качеством оказанных ему услуг, он одновременно с подписанием Акта приемки выполненных работ выдает Исполнителю рекомендательное письмо (благодарность за проведенные работы), содержание которого устанавливается на усмотрение Заказчика.

3.11. Стороны согласовали, что результат работ Исполнителя по настоящему контракту должен полностью соответствовать  требованиям следующих нормативных актов в редакции действующей на дату заключения контракта:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

При выполнении работ по настоящему контракту Исполнитель обязан руководствоваться  только теми  ГОСТами, РД, РДС, ТУ, СНиПами, Правилами и прочими актами и документами, которые  на момент заключения настоящего контракта определены указанными выше нормативными актами как обязательные к исполнению в процессе разработки Схемы теплоснабжения.

3.12. К отношениям сторон по настоящему контракту применяются исключительно нормы федерального законодательства, действующего на момент заключения контракта, в том числе нормы, устанавливающие форму и содержание Схемы теплоснабжения, которую Исполнитель обязан подготовить как результат работы по контракту.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны примут все меры к решению спорных вопросов, возникших при выполнении условий настоящего контракта, путем переговоров. В случае, если Стороны не смогут придти к соглашению, решение спорных вопросов подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

5.2. Если у Заказчика возникнут претензии к Исполнителю по вопросу качества выполнения работ, то обязательным является следующий предварительный досудебный порядок урегулирования спора:

- Жалобы Заказчика относительно качества выполнения работ Исполнителем передаются Заказчиком на рассмотрение СРО (саморегулируемой организации, членом которой является Исполнитель)

- В случае, если СРО по жалобе Заказчика установит, что работы выполнены Исполнителем некачественно,  с нарушением действующего законодательства, то решение СРО является окончательным и обязательным для Исполнителя и подлежит немедленному исполнению и Исполнитель безусловно обязан в установленный СРО срок выполнить все предписания СРО об устранении допущенных нарушений и представить СРО и Заказчику результат работы, в котором устранены все нарушения.

- В случае если СРО, рассмотрев жалобу Заказчика и проведя проверку качества работ Исполнителя по договору, не установит нарушений в работе Исполнителя и фактов некачественного выполнения работы по настоящему контракту, то такое решение СРО не является окончательным для Заказчика и он,  если он будет не согласен с такими выводами СРО,  имеет право обратиться в Арбитражный суд для защиты своих прав.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракта, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т. е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, что подтверждается документами соответствующих государственных органов.

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение контракта.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. По   взаимному   согласию   Сторон   в   рамках   настоящего   контракта   конфиденциальной
признается   вся информация,   касающаяся   содержания   контракта,   хода   его   выполнения   и
полученных результатов. Все документы, направляемые Исполнителем Заказчику в ходе исполнения настоящего контракта (за исключением образцов запросов исходной информации) являются документами, содержащими коммерческую тайну Исполнителя и не могут быть переданы Заказчиком иным лицам.

Заказчик, в том числе, не вправе допускать ознакомления третьих лиц со следующими документами в печатной или электронной форме:

- настоящий контракт,

- переписка сторон, связанная с исполнением настоящего контракта

7.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей
доступной    ей    в    рамках    настоящего    контракта,    от    несанкционированного    использования,
распространения или публикации.

7.3. Любой  ущерб,   вызванный  нарушением  условий  конфиденциальности,   определяется   и
возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время проведения работ по настоящему контракту между Исполнителем и Заказчиком, а также в течение 3 (трех) лет после окончания срока действия контракта.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения к настоящему контракту оформляются путем Дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.

8.2.  Настоящий контракта составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий контракт подписывается сторонами путем проставления печати Стороны и подписи руководителя Стороны на каждой странице договора, а также на каждом Приложении к контракту.

При подписании контракта стороны в срок 1 день с момента подписания контракта обмениваются сканированными (по электронной почте) или факсимильными (по факсу) копиями контракта, содержащими печати и подписи сторон. В срок 2 дня с даты подписания контракта стороны обмениваются по почте подлинными экземплярами подписанного контракта.

8.3. Обмен корреспонденцией в рамках исполнения настоящего контракта стороны осуществляют по указанным в реквизитах договора почтовым (не юридическим) адресам. В случае изменения почтового адреса сторона обязуется немедленно уведомить об этом другую сторону. В предусмотренных контрактом случаях, стороны осуществляют обмен информацией в электронном виде, используя для этого электронную почту, пользуясь при этом исключительно адресами электронной почты, указанным в разделе 10 настоящего контракта. Переписка между сторонами по электронной почте имеет юридическую силу, а направление документов по электронной почте признается надлежащим способом выполнения обязательств по контракту при условии, что  направляемый документ подписан электронной цифровой подписью.

8.4. Неотъемлемой составной частью настоящего контракта являются следующие приложения:

Приложение номер 1 «Техническое Задание»

2 «Календарный план»

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт  вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения обязательств сторонами по контракту.

9.2. Односторонний отказ любой из сторон от исполнения обязательств по настоящему контракту не допускается, за исключением случаев указанных в контракте. Контракт может быть расторгнут судом по требованию любой из сторон по основаниям установленным ГК РФ.

10. АДРЕСА, КОНТАКТЫ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Муниципальный заказчик: Администрация муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан |
| --- |
| Адрес | 452340, Россия, Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 89 |
| Телефон | (834749)2-18-01, 2-14-07, 2-12-05 |
| Email | econ6@mail.ru |
| ОГРН | 1050201257842 |
| ИНН | 0237003478/023701001 |
| Банковские реквизиты | ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа Р/с № 40204810800000001851 БИК 048073001 |
| Исполнитель |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Email |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Должность | Первый заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, транспорту и связи | Должность |  |
| Ф.И.О | Хаматдинов А.А. | Ф.И.О. |  |
| Подпись |  | Подпись |  |
| Печать |  | Печать |  |

Приложение №

к муниципальному контракту

№______________________

от «___» _________2013 года

Техническое задание

на разработку схемы теплоснабжения села Мишкино МР Мишкинский район Республики Башкортостан

Основные задачи схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения села Мишкино МР Мишкинский район Республики Башкортостан

разрабатывается на период с 2013 года до 2028 года  (далее – Схема теплоснабжения), с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и  обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разрабатываются на основе Генерального плана села Мишкино.

Схемы теплоснабжения разрабатываются на срок 15 лет.

Требования к порядку разработки, составу и содержанию схемы теплоснабжения

Состав и содержание схемы теплоснабжения:

Схема теплоснабжения должны содержать следующие части:

- пояснительную записку схемы теплоснабжения;

- обосновывающие материалы к пояснительной записке схемы теплоснабжения.

В пояснительную записку схемы теплоснабжения входят следующие разделы:

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии.

Раздел  4. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Раздел 1 пояснительной записки  «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения» должен содержать:

- площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии (мощности) с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые здания, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода;

- объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия  каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству  централизованных источников тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода;

- объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия  индивидуального теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода;

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, потребление тепла для обеспечения технологических процессов) и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия  каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии (мощности) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Раздел 2 пояснительной записки «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» должен содержать:

- описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного сезона) зонами действия;

- описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

- перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и по отношению к любой зоне действия источника тепловой энергии (в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии), включая:

а) значения перспективной установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

б) технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

в) значения резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

г) значения тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Раздел 3 пояснительной записки «Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии» должен содержать:

- решения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии (мощности);

- решения по реконструкции источников тепловой энергии (мощности), обеспечивающих приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии (мощности);

- решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности);

- меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажа избыточных источников тепловой энергии (мощности);

- решения о выборе оптимального температурного графика отпуска теплоты для каждого источника тепловой энергии;

- решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии (мощности), предложения по вводу в эксплуатацию новых мощностей.

Раздел 4 пояснительной записки «Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей» должен содержать:

- решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (мощности) (использование существующих резервов);

- решения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Раздел 5 пояснительной записки «Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов» должен содержать:

- решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии (мощности);

- решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов;

- решения по величине инвестиций, связанных с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения включают следующие разделы:

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Раздел 3.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Раздел 4. Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии.

Раздел 5. Решения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения.

Раздел 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», состоит из следующих подразделов:

Подраздел 1. Функциональная структура теплоснабжения поселения.

Подраздел 2. Источники тепловой энергии.

Подраздел 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Подраздел 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения.

Подраздел 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников.

Подраздел 6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Подраздел 7. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Подраздел 8. Тарифы на тепловую энергию.

Подраздел 9. Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения поселения.

Подраздел 1 Раздела 1. «Функциональная  структура теплоснабжения» должен содержать описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций теплоснабжения на территории села. В описании должны найти отражение:

- зоны действия производственных котельных;

- зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Подраздел 2 Раздела 1. «Источники тепловой энергии» должен содержать описание источников тепловой энергии. В описании должны найти отражение:

- структура основного теплосилового оборудования;

- параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки (далее ТФУ);

- ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

- срок ввода в эксплуатацию теплосиловых агрегатов, их остаточный ресурс, год последнего освидетельствования  при допуске в эксплуатацию после ремонтов; год продления  ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

- анализ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора температурного графика;

- среднегодовая загрузка оборудования;

- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Подраздел 3 Раздела 1. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» должен содержать:

- описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии до ввода в жилой район (или промышленный объект);

- параметры тепловых сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, с определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки;

- описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

- описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

- фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

- гидравлические режимы тепловых сетей, контроль и наладка гидравлических режимов;

- статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов);

- статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности;

- описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

- описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

- оценку фактических тепловых потерь в тепловых сетях;

- предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и их исполнение;

- описание типов присоединений потребителей к тепловым сетям, с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования  отпуска тепловой энергии потребителям;

- наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенного из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии;

- наличие  защиты тепловых сетей от превышения давления.

Подраздел 4 Раздела 1. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения» должен содержать описание:

- потребления тепла в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

- случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

- потребления тепла в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

- потребление тепла при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Подраздел 5 Раздела 1. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников» должен содержать описание:

- балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии (мощности), а в случае нескольких выводов  тепловой мощности от одного источника тепловой энергии (мощности) по каждому из выводов;

- резервов и дефицитов тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии (мощности) и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии (мощности);

- результатов анализа гидравлических режимов, обеспечивающих транспорт тепла от источника до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепла от источника к потребителю;

Подраздел 6 Раздела 1. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» должен содержать описание и анализ:

- видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии (мощности);

- видов резервного и аварийного топлива и возможность их поставки и хранения в соответствии с нормативными требованиями;

- особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки;

- поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Подраздел 7 Раздела 1. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» должен  содержать описание:

- результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями (с учетом действующих инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, их стоимости, источников их финансирования и эффектов, достигнутых в результате реализации конкретных проектов, входящих в состав инвестиционных программ).

Подраздел 8 Раздела 1.  «Тарифы на тепловую энергию» должен  содержать описание:

- результатов анализа динамики тарифов, устанавливаемых органами регулирования, по каждому из регулируемых видов деятельности;

- результатов анализа структуры  тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- результатов анализа установления платы за подключение к тепловым сетям и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Подраздел 9. «Существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения поселения» должен  содержать описание:

- существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения);

- существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения);

- существующие проблемы развития систем теплоснабжения;

Раздел 2. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» должен содержать:

- данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий;

- прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

Раздел 3. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» должен содержать:

- балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии (мощности) с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии;

- гидравлический расчет транспорта теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода, тепловой энергией.

- выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 4. «Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» должен содержать:

- определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- обоснования предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- обоснования предлагаемых к реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- обоснования организации индивидуального теплоснабжения в зонах малоэтажной застройки поселения;

- обоснования организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения сельского поселения должны быть решены следующие задачи:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления;

- определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Раздел 5. «Решения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» должен содержать обоснования:

- реконструкции и нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную  или производственную застройку;

- нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

- реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Раздел 6. «Перспективные топливные балансы» должен содержать:

- расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения (для каждого источника тепловой энергии).

Раздел 7. «Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения» должен содержать:

- оценку необходимых финансовых потребностей  для осуществления нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности;

- расчеты  инвестиций.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Должность | Первый заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, транспорту и связи | Должность |  |
| Ф.И.О | Хаматдинов А.А. | Ф.И.О. |  |
| Подпись |  | Подпись |  |
| Печать |  | Печать |  |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№______________________

от «___» _________2013 года

Календарный план работ

на  разработку схемы теплоснабжения села Мишкино МР Мишкинский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование работ по Контракту | Срок выполнения (окончания) работ | Цена контракта, руб. (с НДС 18%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С даты заключения контракта по 30.06. 2013 г. | _________ |
| 1 | разработка схемы теплоснабжения села Мишкино МР Мишкинский район Республики Башкортостан Республики Башкортостан |  |  |

| Муниципальный Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Должность | Первый заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, транспорту и связи | Должность |  |
| Ф.И.О | Хаматдинов А.А. | Ф.И.О. |  |
| Подпись |  | Подпись |  |
| Печать |  | Печать |  |

Раздел IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

| № п/п | Источник информации | Наименование услуг | Цена за единицу (руб.) | Количество | Стоимость разработки проекта схемы теплоснабжения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Башкоммунэнерго» | Разработка схемы теплоснабжения с. Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан | 329 775,20 | 1 | 329775,20 |
| 2 | Энергоаудиторская компания «Гарант-Аудит» | Разработка схемы теплоснабжения с. Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан | 310 000 | 1 | 310 000 |

Источником информации о цене услуг, являющихся предметом заказа, служит информация, полученная путем исследования рынка (запроса коммерческих предложений).

Расчет начальной (максимальной) цены контракта: (310000,00 + 329775,2) : 2=319887,60 рублей.